附件

全区城市内涝治理项目计划任务表

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 责任主体 | 总投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 排水管网和泵站建设工程项目 |  |  | 417164 |
| 1 | 金凤区排水管渠及其附属设施建设工程 | 新建、改造排水管道总长度39.83公里，涉及道路20余条。新建雨水泵站2座。 | 银川市 | 26811 |
| 2 | 西夏区排水管渠及其附属设施建设工程 | 新建、改造排水管道总长度20.48公里，涉及道路10余条。新建一体化泵站1座，尾水排放泵站1座，雨水泵站2座。 | 银川市 | 39720 |
| 3 | 兴庆区排水管渠及其附属设施建设工程 | 新建排水管渠11.06公里，涉及道路12余条。改造燕庆路排水泵站1座。新建4万立方米雨水调蓄池一座。 | 银川市 | 10314 |
| 4 | 2021年银川市积水点改造工程 | 积水点共19处，其中兴庆区8处，金凤区5处，西夏区7处。三区积水点因道路低点需增设雨水口的共18处，主要建设内容包括新建雨水井及管网空白区排水管道。 | 银川市 | 711 |
| 5 | 长城路泵站改造及正源北街泵站、贺兰山东路泵站、唐徕泵站双回路电路改造工程 | 更换长城路泵站水泵组、配电柜、控制柜，改造积水池、安装桁车，改造双回路电路。对正源北街泵站、贺兰山东路泵站和唐徕泵站电路改造为双回路。 | 银川市 | 500 |
| 6 | 大武口区内涝超标应急池建设及 排水管网分流改造工程 | 在大武口区第一污水处理厂厂内新建防涝超标应急池一座，池长71米，池宽36.9米，有效水深6米，总深6.8米。 | 石嘴山市 | 3591 |
| 7 | 大武口区城市南片区污水管网建设工程 | 分流改造石嘴山市乐才路、静安街、兰州路等老旧排水管网2.136公里。 | 石嘴山市 | 2728 |
| 8 | 大武口区城市南片区雨污管网提质增效工程 | 在世纪大道（长庆街—黄河街）铺设雨污管网1.7公里，配套新建单篦雨水口、检查井，对施工造成损坏的绿化带、路面等进行恢复。 | 石嘴山市 | 1639 |
| 9 | 大武口区建设街道路及排水管网改造工程 | 翻建建设街2.5公里沥青路面及人行道砖，安装路灯182盏，改造供水管网2.2公里，铺设雨污分流管道5.9公里，改造供热管道2.2公里。 | 石嘴山市 | 5219 |
| 10 | 惠农区惠安大街、康乐东路雨污分流改造工程 | 对康乐东路、惠安大街实施雨污分流工程，新建钢筋混凝土配水池1座。 | 石嘴山市 | 4626 |
| 11 | 惠农区采煤沉陷区搬迁安置区 排水防涝改造工程I期 | 静安一区、二区、四区等3个小区铺设雨水管道；康乐东路与滨河大道下穿道路铺设雨水管道。 | 石嘴山市 | 734 |
| 12 | 惠农区采煤沉陷区山梁路及 排水管网改造工程 | 对山梁路、兴融路、园艺路3条配套巷路进行道路工程、路灯工程、污水主管道改造。 | 石嘴山市 | 1995 |
| 13 | 惠农区滨河新区排水防涝改造工程 | 对静安街、静宁街、天津路、延安路、西安路实施排水防涝工程；新建一体化雨水泵站1座。 | 石嘴山市 | 3636 |
| 14 | 惠农区老城区雨污分流改造工程 | 对惠农区老城区范围内的山梁路、西大街、园艺路、兴融路、邮政路、春摩巷、新村路、康乐路、乐才路、清华西街、新建路、二职路、园丁路、育林路等14条道路进行雨污分流改造。 | 石嘴山市 | 10543 |
| 15 | 经开区工业污水处理厂提质扩容项目 | 新建提升泵站2座，提升污水处理量。 | 石嘴山市 | 16757 |
| 16 | 石嘴山市第一污水处理厂应急设施及 惠农区老旧污水管网改造工程 | 实施第一污水厂事故应急池有效容积1.57万立方米。 | 石嘴山市 | 5746 |
| 17 | 惠农区二职路、清华街、新村路、正谊关 公路排水防涝及道路提升改造项目 | 二职路：更换排水管道0.95公里，预留管及未预见破损更换排水管道0.4公里，新建排水检查井38座；新建雨水口76座，雨水管0.6公里。 清华街：敷设钢筋混凝土排水主管线0.41公里，钢筋混凝土支管0.21公里，砌筑检查井17座，雨水篦子34座。 新村路（康乐路—煤炭路）：雨污排涝工程1.3公里、雨污分流管网改造，新建雨水井口92座、污水检查井52座、建设排污管线及雨水管线1.2公里、恢复路面。 正谊关公路：排水防涝及道路提升改造。 | 石嘴山市 | 4242 |
| 18 | 惠农区火车站社区排水管网建设工程 | 建设排水管线0.675公里、雨水篦子、雨水井及周边的排水。 | 石嘴山市 | 2788 |
| 19 | 吴忠市道路及排水管网改造工程 | 次干路一（世纪大道—朝阳东街）长1.68公里。建设内容包括道路工程、给水、雨水、污水、路灯工程及其他交通附设施等。 | 吴忠市 | 2600 |
| 20 | 吴忠市利华街南延伸段（金积大道— 子仪路）道路及排水管网改造工程 | 利华街南延伸段（金积大道—子仪路）长0.81公里。建设内容包括道路、桥涵、排水、路灯工程及其他交通附属设施等。 | 吴忠市 | 800 |
| 21 | 吴忠市东片区雨污分流管网建设项目 | 新建高栖街、次干道三、次干道四及朝阳东街延伸段雨、污水管网及配套基础设施工程，其中雨水管网总长4.48公里，污水管网总长4.07公里。 | 吴忠市 | 1000 |
| 22 | 吴忠市南片区排水管网新建工程 | 新建子仪路（利华街—污水处理厂)1.66公里排水管网，利华街南延伸段(金积大道—子仪路）0.96公里排水管网。 | 吴忠市 | 1800 |
| 23 | 吴忠市区排水防涝二期项目 | 友谊路、金积大道等15条8.5公里排水管网进行改造和路面恢复，改造金积泵站、花卉市场泵站。 | 吴忠市 | 4700 |
| 24 | 吴忠市道路及排水管网改造工程 | 次干道三（滨河东路—高栖街）长1.09公里，建设内容包括道路、桥涵、给水、路灯及交通附属设施。 | 吴忠市 | 1300 |
| 25 | 吴忠市道路及排水管网改造工程 | 次干道四（清水街—高栖街）长0.99公里，建设内容包括道路、桥涵、给水、路灯及交通附属设施。 | 吴忠市 | 1200 |
| 26 | 2021年吴忠市海绵型城市道路改造项目 | 对同心街（明珠路—开元大道）、开元大道（清宁街—同心街）、民族路（开元大道—清宁街）、清宁街（开元大道—黄河路）4条道路人行道进行改造，包括拆除原人行道改造为透水人行道、更换花岗岩树框、新建下沉式绿地及雨水调蓄池等工程。 | 吴忠市 | 900 |
| 27 | 吴忠市道路及排水管网改造工程 | 次干道一（滨河东路—高栖街）长1.37公里，建设内容包括道路、桥涵、给水、雨水、排水、路灯及交通附属设施。 | 吴忠市 | 2100 |
| 28 | 吴忠市道路及排水管网改造工程 | 次干道二（高栖街—次干路一）长0.88公里，建设内容包括道路、桥涵、给水、雨水、排水、路灯及交通附属设施。 | 吴忠市 | 1300 |
| 29 | 吴忠市道路及排水管网改造工程 | 道路长度0.66公里，建设内容包括道路、桥涵、给水、雨水、排水、路灯及交通附属设施。 | 吴忠市 | 1200 |
| 30 | 吴忠市道路及排水管网改造工程 | 古城六号路（利通街—利红街）道路工程长0.63公里，建设内容包括道路、桥涵、给水、雨水、排水、路灯及交通附属设施。 | 吴忠市 | 1300 |
| 31 | 高栖路（世纪大道—秦渠南路）及 排水管网改造 | 高栖路（世纪大道—秦渠南路）长1.96公里，建设内容包括道路、桥涵、给水、雨水、排水、路灯及交通附属设施。 | 吴忠市 | 4400 |
| 32 | 老旧排水管网改造 | 建设7条10.6公里管网，其中污水管网4.49公里，雨水管网6.11公里。 | 吴忠市 | 2459 |
| 33 | 泵站闸门、格栅改造及除臭设备安装 | 对金积泵站、北泵站、西泵站及新区泵站闸门、格栅进行改造，增设金积泵站、北泵站及西泵站除臭设备。 | 吴忠市 | 245 |
| 34 | 朝阳东街延伸段道路及排水管网改造工程 | 朝阳东街延伸段（东环路—铁西路）长0.41公里，建设内容包括道路、桥涵、给水、雨水、排水、路灯及交通附属设施。 | 吴忠市 | 540 |
| 35 | 污水处理提质增效和排水防涝建设项目 | 新建富民路、恒丰路、新民路北侧辅道支路等道路管网2.45公里。 | 吴忠市 | 500 |
| 36 | 世纪大道（同心街—清水沟） 雨污分流改造工程 | 新建雨水双管道9.29公里，人行道透水铺装改造4.65万平方米，雨水提升泵站1座。 | 吴忠市 | 7536 |
| 37 | 朔方路（同心街—清水沟） 雨污分流改造工程 | 新建雨水双管道8.17公里，人行道透水铺装改造4.09万平方米。 | 吴忠市 | 5161 |
| 38 | 利华街（秦渠—世纪大道） 雨污分流改造工程 | 新建雨水双管道4.56公里，人行道透水铺装改造2.28万平方米。 | 吴忠市 | 2577 |
| 39 | 滨河新区南新建雨水管道工程 | 新建雨水管道5.28公里，雨水提升泵站1座。 | 吴忠市 | 1950 |
| 40 | 庆王路（滨河大道—开元大道） 雨污分流改造工程 | 新建雨水双管道1.73公里，人行道透水铺装改造0.87万平方米。 | 吴忠市 | 1116 |
| 41 | 庆王路（开元大道—清宁河） 雨污分流改造工程 | 新建雨水双管道3.5公里，人行道透水铺装改造1.75万平方米。 | 吴忠市 | 2320 |
| 42 | 清水河右岸截污管网工程 | 在清水河右岸上海路桥东侧，沿现状明渠由东向西铺设污水管道共0.26公里。对清水河右岸现状南城路至六盘山路段2.9公里主污水管道进行清淤疏浚，沿清水河右岸新建污水管道1.52公里。 | 固原市 | 15642 |
| 43 | 九龙路道路及排水管网改造工程 （上海路—101省道） | 人行道海绵化改造16.72万平方米，新建雨水管网4.35公里，改造铺装3.8万平方米。 | 固原市 | 12879 |
| 44 | 西关街道路及排水管网改造工程 （萧关路/上海路—六盘山东路） | 铺设给水管道3.74公里，中水管道3.73公里，雨水管道3.73公里，新建电缆沟1.6公里及安装配套设施。 | 固原市 | 9167 |
| 45 | 中山街道路及排水管网改造工程 （萧关路/上海路—北关路） | 新建雨水管道1.63公里，铺设电缆管沟1.7公里，配建电缆井42座。 | 固原市 | 10397 |
| 46 | 文化路道路及排水管网改造工程 （六盘山西路—东关街） | 新建雨水管道2.67公里，铺设电缆管沟2.8公里，配建电缆井62座。 | 固原市 | 18483 |
| 47 | 建业街道路及排水管网改造工程 （高速公路桥—寇桥路） | 车行道一侧敷设雨水管道1.73公里，将人行道靠车道一侧改造为下沉式绿地。 | 固原市 | 3026 |
| 48 | 警民北路道路及排水管网改造工程 （南城路—回中路） | 新建道路、电缆沟、通信、雨水、污水、道路照明、涵洞等工程。 | 固原市 | 1166 |
| 49 | 上海路道路及排水管网改造工程 （高速转盘—清河南街） | 道路全长5.7公里，主要建设内容为道路改扩建、新建雨水管线、中水管线、道路绿化、蓄水模块等。 | 固原市 | 26618 |
| 50 | 中山北街道路及排水管网改造工程 （北关路—六盘山东路） | 新建雨水管道0.9公里，道路改造0.93公里。 | 固原市 | 1738 |
| 51 | 六盘山路道路及排水管网改造工程 （上海路—东关街） | 道路全长4.71公里。新建六盘山路雨水管道9.3公里，非机动车道道路拆除及恢复2.24万平方米，车行道沥青上面层铣刨罩面2.27万平方米。 | 固原市 | 7198 |
| 52 | 新城纵八街道路及排水管网改造工程 （长城西路—九龙路） | 道路全长0.48公里，敷设雨污分流管道、道路电缆、通信工程及安装相关设备。 | 固原市 | 954 |
| 53 | 回中路道路及排水管网改造工程 （东海路—西关街） | 道路全长0.67公里，新建道路、电缆沟、通信、雨水、污水、道路照明、涵洞等。 | 固原市 | 1016 |
| 54 | 泰合路东延伸段道路及排水管网改造工程（东海路—警民北路） | 道路全长0.35公里，新建道路、电缆沟、通信、雨水、污水、道路照明、涵洞等工程。 | 固原市 | 807 |
| 55 | 沙坡头大道南侧排水防涝建设项目 | 建设排水管道10公里，建设雨水渗滞设施等。 | 中卫市 | 1569 |
| 56 | 长城街老旧排水管网改造项目 | 新建、改造建设排水管道11公里，建设雨水渗滞设施等。 | 中卫市 | 3484 |
| 57 | 中卫市朝阳路及应理南街排水管网 改造项目 | 新建、改造排水管道1.2公里，建设排放泵站、雨水渗滞设施等。 | 中卫市 | 1100 |
| 58 | 中卫市富民南路（沙坡头大道—滨河路） 市政道路及排水管网改造工程 | 新建、改造排水管道3.2公里，建设雨水渗滞设施等。 | 中卫市 | 2800 |
| 59 | 南苑东路（柔一街—柔四街）道路及 排水管网改造项工程 | 新建、改造排水管道4.1公里，建设雨水渗滞设施等。 | 中卫市 | 5116 |
| 60 | 中卫市长城街老旧管网（迎宾大道— 宁钢大道第四排沟）改造项目 | 新建、改造排水管道1.5公里，建设雨水渗滞设施等。 | 中卫市 | 2600 |
| 61 | 中卫市沙坡头大道北侧排水防涝一期 建设项目 | 新建、改造排水管道6公里，建设雨水渗滞设施等。 | 中卫市 | 2711 |
| 62 | 中卫市沙坡头大道北侧排水防涝二期 建设项目 | 新建、改造排水管道5公里，建设雨水渗滞设施等。 | 中卫市 | 2864 |
| 63 | 沙坡头区排水管网改造项目（一期） | 新建、改造排水管道5.6公里，建设雨水渗滞设施等。 | 中卫市 | 4993 |
| 64 | 沙坡头区排水管网改造项目（二期） | 新建、改造排水管道4.8公里，建设雨水渗滞设施等。 | 中卫市 | 3810 |
| 65 | 沙坡头区排水管网改造项目（三期） | 新建、改造排水管道6.3公里，建设雨水渗滞设施等。 | 中卫市 | 4922 |
| 66 | 中卫市黄河一街（鼓楼东街—滨河路） 市政道路及排水管网改造项目 | 新建、改造排水管道2.4公里，建设雨水渗滞设施等。 | 中卫市 | 2800 |
| 67 | 中卫市柔一街（南苑东路—沙坡头大道） 市政道路及排水管网改造项目 | 新建、改造排水管道2.2公里，建设雨水渗滞设施等。 | 中卫市 | 500 |
| 68 | 中卫市黄河四街（鼓楼东街—滨河路） 市政道路及排水管网改造项目 | 新建、改造排水管道4.6公里，建设雨水渗滞设施等。 | 中卫市 | 2700 |
| 69 | 中卫市丰安东路（宁钢大道—黄河四街） 市政道路及排水管网改造工程 | 新建、改造排水管道5.8公里，建设雨水渗滞设施等。 | 中卫市 | 2000 |
| 70 | 中卫市平安东路（宁钢大道—黄河四街） 市政道路及排水管网改造工程 | 新建、改造排水管道5.8公里，建设雨水渗滞设施等。 | 中卫市 | 2800 |
| 71 | 中卫市城区防水排涝建设项目 | 新建、改造排水管道33公里，调蓄设施10万立方米。 | 中卫市 | 20000 |
| 72 | 中卫市海绵城市建设项目 | 新建、改造排水管道21公里，大型排水管廊15公里，调蓄设施10万立立方米，行泄通道10公里。 | 中卫市 | 40000 |
| 73 | 中卫市城区地下综合管廊一期项目 | 新建、改造排水管道9.21公里，大型排水管廊6.84公里，调蓄设施10万立方米。 | 中卫市 | 10000 |
| 二 | 排涝通道建设工程项目 |  |  | 137235 |
| 74 | 城市四排与银新干沟连通工程 | 连通城市四排与银新干沟，并对城市四排进行清淤疏浚。 | 银川市 | 2000 |
| 75 | 西部防洪体系综合整治工程 | 对银西河全线22公里实施岸线提升，打造为市民亲水休闲生态廊道。 | 银川市 | 30000 |
| 76 | 金凤区水系连通工程 | 保留金凤区北部片区达子渠、团结路北侧水系、小达子渠并进行水系连通，形成达子渠、杨家湖、团结路北侧水系、王家湖、丰庆沟、小达子渠、四二干沟雨水大排水行泄通道。 | 银川市 | 15000 |
| 77 | 黄河银川段干流滩地综合整治修复项目 | 黄河西岸25.2公里，项目主要包括水系连通工程，湿地水生植物种植工灌溉配套工程，整治入黄排水沟道尾端以及现状自然滩涂、洼地，恢复、改善黄河滩地生态环境。 | 银川市 | 20000 |
| 78 | 西夏区套门沟矿区地质环境综合整治项目 | 对项目区进行地形地貌整治、沟道治理、客土回填及生态恢复，治理区面积59.35公顷。 | 银川市 | 690 |
| 79 | 第一再生水厂湿地项目 | 新建潜流人工湿地1座，占地面积10.5公顷。 | 银川市 | 6000 |
| 80 | 大武口区泄洪沟道综合治理项目 | 实施沟道治理总面积1998公顷，位于大峰沟和大武口沟，其中大峰沟主要采取清淤疏浚沟道、栽植乔灌木、撒播草籽、护坡及配套灌溉设施等工程措施和生物措施相结合的治理模式；大武口沟主要采取在沟道两侧空地补植乔灌木、新建蓄水池等措施，以提高防洪沟道生态防护功能。 | 石嘴山市 | 7800 |
| 81 | 大武口区入黄排水沟综合治理项目 | 清淤沟道3条18.5公里，铺设碎石路面8.5公里，栽植树木3万棵、水生植物0.2万平方米，安装爆气机6台。 | 石嘴山市 | 5000 |
| 82 | 惠农区银善移民安置区银善湖雨洪调蓄 治理工程 | 一期项目为湖岸护坡砌筑，对银善湖东湖及西湖进行边坡修整，对银善西湖（溢流堰及溢流堰以西至排洪口）衬砌总长度0.32公里，银善湖西湖一期总清淤4.04万立方米，绿化面积为8.37万平方米，修建停车场，沿巡防道设置路灯，沿湖修建混凝土作业道0.68万平方米。二期项目为东湖现状未砌护段边坡采用格宾网垫+格宾网箱基础，护坡长度0.68公里，银善小区B区、乐才路、乐石路、石大路等3条街道新建排水管道、检查井114个。 | 石嘴山市 | 8439 |
| 83 | 黄河流域石嘴山市惠农区滨河新区段 湿地修复项目 | 蓄雨池清淤29.6万方，设计常水位库容为13.1万方，生态修复面积103.35亩。 | 石嘴山市 | 4569 |
| 84 | 石炭井大武口沟沿线生态廊道建设项目 一期工程 | 项目建设总面积3436亩，主要建设内容包括土方、绿化种植、节水灌溉工程。 | 石嘴山市 | 7287 |
| 85 | 吴忠市区再生水管道建设及两沟补水工程 | 新建一污和三污再生水管网32公里，改造泵房1座，新建泵房1座、清水池1座。新建罗家河湿地至清宁河补水管网2公里，新建泵站1座，实现清水沟、南干沟和清宁河生态补水。 | 吴忠市 | 6850 |
| 86 | 沙坡头大道及滨河北路水系连通工程 | 建设排水管道4公里，行泄通道12公里。 | 中卫市 | 6100 |
| 87 | 沙坡头区水系连通工程 | 建设排水管道35.45公里，行泄通道10公里。 | 中卫市 | 17500 |
| 三 | 雨水源头减排工程项目 |  |  | 301438 |
| 88 | 第三污水处理厂西侧地绿地公园项目 | 在三污厂西侧新建绿地公园，占地24公顷，调蓄能力可达8万立方米。 | 银川市 | 12000 |
| 89 | 悦园路、团结路街头绿地工程 | 悦园路、团结路街头绿地调蓄空间改造，建设面积0.2平方公里。 | 银川市 | 3600 |
| 90 | 七子连湖公园综合治理工程 | 总面积391.2公顷，七子连湖湿地综合治理，边坡修复、水质净化、湿地保护、绿地调蓄空间改造，建设面积0.5平方公里，包含土方、建筑垃圾清运、绿化、灌溉、土建工程等。 | 银川市 | 7800 |
| 91 | 北京西路带状绿地工程 | 北京西路绿地调蓄空间改造，建设面积1平方公里。 | 银川市 | 20000 |
| 92 | 第一再生水厂休闲公园建设工程 | 第一再生水厂休闲公园绿地调蓄空间建设，面积1.55平方公里。 | 银川市 | 30000 |
| 93 | 国商南路北绿地工程 | 国商南路绿地调蓄空间改造，建设面积0.13平方公里。 | 银川市 | 2300 |
| 94 | 五污西侧绿地工程 | 五污西侧绿地调蓄空间改造，建设面积0.38平方公里。 | 银川市 | 6800 |
| 95 | 金凤区北部海绵化改造工程 | 对金凤区北部阅海万家A区、阅海万家D区、太阳岛、阅海万家E区、西湖苑、金安家园、阅海万家G1区、新区医院小区以及宁夏阅海养老中心以及沈阳路、大连路等9处街头绿地地块进行海绵化改造。 | 银川市 | 3600 |
| 96 | 西夏区老旧小区海绵化改造项目 | 对北京西路街道金波路、星光巷等社区的道路、绿化、给排水等基础设施进行改造。 | 银川市 | 10200 |
| 97 | 西夏区南部海绵化改造工程 | 对北京路带状公园、宁朔南街、文昌南街、文萃南街、黄河西路、嘉宝花园、怡林园、祥瑞花园、物华兴洲、四二干沟进行海绵化改造。 | 银川市 | 10000 |
| 98 | 金凤区老旧小区海绵化改造项目 | 对北京中路安居苑、锦绣苑等老旧小区的道路、绿化、给排水等基础设施进行改造。 | 银川市 | 3340 |
| 99 | 兴庆区2021年老旧小区海绵化改造项目 | 对文湖小区、德胜二村等老旧小区的道路、绿化、给排水等基础设施进行改造。 | 银川市 | 363 |
| 100 | 德馨公园绿化景观提升项目 | 建设总面积为2.18公顷，包含环路、透水林荫步道、游憩平台、绿化提升、排水防涝工程等。 | 银川市 | 371 |
| 101 | 金星花园一区海绵化改造项目 | 金星花园一区海绵化改造，重点改造透水铺装0.92万平方米，下凹绿地0.52万平方米，喷灌系统1套、排水管线1.1公里。 | 吴忠市 | 650 |
| 102 | 金星花园二区海绵化改造项目 | 金星花园二区海绵化改造，重点改造透水铺装0.64万平方米，下凹绿地0.77万平方米，喷灌系统1套，排水管线1.2公里。 | 吴忠市 | 650 |
| 103 | 裕西小区海绵化改造项目 | 裕西小区海绵化改造，重点改造排水管线2.1公里。 | 吴忠市 | 2700 |
| 104 | 明珠路海绵化改造项目 | 明珠路海绵化改造，重点改造透水铺装1.56万平方米，生物滞留带0.5万平方米。 | 吴忠市 | 585 |
| 105 | 明珠公园湖水质改善项目 | 改善水质，设置沉砂池1座，潜水泵2台，排水管0.4公里。 | 吴忠市 | 150 |
| 106 | 大武口区老旧小区海绵化改造项目 | 对辖区88.26万平方米老旧小区基础设施进行改造，改造内容包括小区内道路、供排水、供电、供热、绿化、照明、围墙等基础设施更新改造。 | 石嘴山市 | 38591 |
| 107 | 王泉沟浅山区绿化造林建设项目 | 建设面积6365亩，主要建设内容为土方、节水灌溉、绿化工程，树种为侧柏、火炬、山桃、山杏、沙枣、红柳、紫穗槐等。 | 石嘴山市 | 11680 |
| 108 | 惠农区老旧小区海绵化改造项目 | 对112个老旧小区、建筑面积55.4万平方米进行配套基础设施改造。改造内容为硬化小区地面，改造绿化、围墙，铺设排水、供热、供气、供水管道，安装路灯、改造自行车棚以及其他相关附属设施、小区周边配套巷路、雨污管道及相关配套设施。 | 石嘴山市 | 39258 |
| 109 | 星海湖内循环工程 | 东域提水工程包括新建提水泵站1座，输水管线8.95公里，交叉建筑物10座，附属建筑物35座。南域提水工程包括新建提水泵站1座，输水管线0.21公里，交叉建筑物1座，附属建筑物2座。北域连通工程包括拆除重建涵闸2座。 | 石嘴山市 | 9600 |
| 110 | 清水河生态岸线恢复工程 | 修建生态活性水岸。 | 固原市 | 15642 |
| 111 | 九龙公园海绵化改造工程 | 总用地面积13.07万平方米，其中绿化面积约为10.97万平方米，广场面积0.4万平方米，道路面积1.494万平方米，配套建设景观、给排水、电气、喷灌等工程。 | 固原市 | 3590 |
| 112 | 古城墙遗址公园一期工程 | 项目建设总面积72.18万平方米，其中绿化面积40.47万平方米，道路铺装面积29.03万平方米，水系面积0.86万平方米，新建游客服务中心、商业区等1.81万平方米。 | 固原市 | 21322 |
| 113 | 丝路公园建设项目 | 公园占地288亩，总规划设计面积12.9万平方米，项目建设内容包括硬质景观工程、绿化工程、节水灌溉工程、土方工程、给排水工程、电气工程、建筑工程等。 | 固原市 | 19453 |
| 114 | 龙盘公园建设项目 | 总占地面积756亩，绿化区域面积共40.51万平方米，铺装园路及场地4.38平方米，节灌面积40.51万平方米，配套景观亭、卫生间等配套设施。 | 固原市 | 5063 |
| 115 | 固原市老旧小区海绵化改造工程 | 对利民小区、幸福人家等小区进行海绵化改造、节能改造、小区场地及道路铺装改造、场地及室外市政管网改造，新建雨水罐、蓄水池，配套铺装及绿化工程等。 | 固原市 | 22130 |
| 四 | 防洪提升工程项目 |  |  | 15815 |
| 116 | 西湖挡浸沟河道整治工程 | 城区段河道拓宽、断面优化、岸线提升、两岸绿化工程。 | 银川市 | 2000 |
| 117 | 银东干沟河道综合整治工程 | 城区段河道拓宽、断面优化、岸线提升、两岸绿化工程。 | 银川市 | 1500 |
| 118 | 银川市防洪体系建设项目 | 导洪堤加固23.46公里、新建25.2公里、配套建筑物15座，建设防汛抢险道路沥青路面34.16公里、碎石路面9.14公里。新建拦洪库11座、拦洪坝2.3公里、加高（宽）培厚拦洪坝11.26公里、配套建筑物12座，建设防汛抢险道路沥青路面44.21公里，设置围栏、警示牌2.61公里。渠道防洪工程西夏渠治理11.5公里、退水沟清淤扩整11公里、涵洞改造5座、滞洪区清淤扩整322万立方米、配套建筑物1座、建设防汛抢险道路沥青路面7.7公里。泄洪沟道治理27条、清淤疏浚115.99公里。 | 银川市 | 10000 |
| 119 | 银川市贺兰山东麓防洪体系建设— 第五拦洪库提标改造工程 | 对第五拦洪库实施坝体加高、坝顶标准化维修、后坝坡加固改造、库区围栏封闭、安全检查设施及信息化监测管理设施配套，打造标准化、生态化拦洪库。 | 银川市 | 2315 |
| 合 计 |  |  |  | 871652 |